电动势法测定溶液的值

一、目的要求：

1．用醌氢醌电极或玻璃电极测定溶液的值

2．了解电动势法在化学上的应用

3．掌握电位差计的原理和使用方法

二、原理：

氢离子在溶液中的含量对于许多化学、生物化学反应过程有着非常重要的影响。目前，广泛应用值来表示溶液中的氢离子浓度。

值与氢离子浓度的关系由下式表示：

更确切地讲，应以氢离子的活度表示：。

溶液的值可用电动势法精确测量。利用各种氢离子指示电极与参比电极组成电池，由测得的电动势算出溶液的值。常用的氢离子指示电极有氢电极、醌-氢醌电极、玻璃电极等。本次实验选用醌-氢醌电极和玻璃电极。

用醌-氢醌电极测定值的原理：

醌-氢醌电极的制法是将待测值的溶液以醌-氢醌饱和，并用一光亮铂片浸入此溶液。

醌-氢醌为醌与氢醌的等分子化合物，在水溶液中部分分解

氢醌为一弱酸，它在溶液中形成如下的电离平衡：

氢醌的离子也可以被氧化成醌

若醌-氢醌电极在化学电池中起负极作用，则其电极反应可用下式表示：

若在化学电池中醌-氢醌电极作为正极，那么在电极上所进行的是上式的逆反应，也就是说，醌将复成氢醌。 氢醌的电极电位为：

在水溶液中，氢醌的电离度很小，因此醌和氢醌的活度可以认为相等，即：

故得

把醌-氢醌电极和饱和甘汞电极组成电池

这个电池的电动势为

所以

只要测得电池的电动势，就可通过上式计算出待测溶液的值。

饱和甘汞电极的电极电势温度校正公式：

醌-氢醌电极的标准电极电势温度校正公式：

用玻璃电极测定值的原理

在现在所用的氢离子活度指示电极中，玻璃电极是最适合的指示电极。在一定的范围内，其电极电势与被测溶液的值成线性关系，即玻璃电极具有氢功能。

玻璃电极的电极电势公式为

将玻璃电极和甘汞电极组成如下电池

要用这一电池的电动势计算待测溶液的，必须先知道，但不同的玻璃电极有不同的，即使同一玻璃电极，也往往随时间而变化。因此在实际测量中通常先用值已知的标准缓冲溶液进行标定，然后再对待测溶液进行测量。不难证明，若设和分别表示待测溶液和标准缓冲溶液的值，和分别表示待测溶液和标准缓冲溶液所构成电池的电动势，则

所以，只要测出甘汞电极与待测溶液和标准缓冲溶液分别所构成电池的电动势和，然后代入上式就可算出待测溶液的值。

由于玻璃电极的内阻很大，一般在，因此测量时不能用通常的电压表，必须用高输入阻抗的豪伏计。

三、仪器、试剂

电位差计，高输入阻抗豪伏计，铂电极，电子分析天平，烧杯，容量瓶，移液管，饱和甘汞电极，玻璃电极，标准缓冲溶液，，，，。

四、实验步骤

1、醌氢醌电极测值

⑴配制和各四组公用，配制甲液：每升溶液含11.876g公用，配制乙液：每升溶液含9.078g公用， 配制值为4.003标准缓冲溶液公用。

⑵取和溶液各，混合后加稀释至，作为待测溶液1。

⑶取甲液，乙液混合，作为待测溶液2。

⑷取甲液，乙液混合，作为待测溶液3。

将适量醌氢醌分别加在各待测溶液中，用玻璃棒搅拌均匀，然后将光亮铂片电极和饱和甘汞电极插入待测溶液1中，用电位差计测定此电池的电动势。

同上法测待测溶液2、3。组装电池之前，应先用蒸馏水淋洗铂片电极和甘汞电极支管的外壁。

初测量时，可能醌氢醌尚未平衡，而出现数值不稳定的现象，故必须多测几次，以保证达到平衡。

2、玻璃电极测值

⑴将玻璃电极和甘汞电极同时插入适量的值为4.003标准缓冲溶液中，用高输入阻抗豪伏计测定此电池的电动势。

⑵同上法测待测溶液1、2、3。组装电池之前，应先用蒸馏水淋洗玻璃电极和甘汞电极支管的外壁。

五、数据处理

1、醌氢醌电极

根据所测各待测溶液所组成的电池电动势，算出各溶液的值。

2、玻璃电极

根据所测标准缓冲溶液各待测溶液所组成的电池电动势，算出各溶液的值。

六、思考题

- 使醌氢醌电极极性发生变化的待测溶液，其临界值是多少？

- 用玻璃电极测定溶液的值，能否用电位差计测定各待测溶液所组成的电池电动势？